## Građevinsko-obrtnički radovi
PRILOG II
TROŠKOVNIK
Unutarnje uređenje prostora (ličilački radovi, stolarski radovi, podopolagački radovi i sl.)
OPĆE NAPOMENE
Izvođač radova dužan je prije izrade ponude obići mjesto izvođenja radova i detaljno se upoznati sa stanjem na terenu i stanjem građevina. S obzirom na sukcesivno izvođenje radova po pozivu Naručitelja te obvezu da se radovi izvode radnim danom u vremenu od 16:00 do 22:00 te vikendom u vremenu od 8:00 do 18:00 sati, Izvođač mora osigurati kapacitete za izvršenje radova na unutarnjem uređenju na minimalno dvije uredske sobe prosječne veličine (cca 20 m2 po sobi) u roku od tri dana.
Izvođač je dužan postaviti znakove opasnosti i upozorenja u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.
Odnosi se na sve radove. Sve razgradnje treba izvoditi maksimalno pažljivo, jer će sva nepotrebna prouzročena oštećenja biti sanirana o trošku izvođača.
U cijene svih radova obavezno treba uključiti: -sav horizontalni i vertikalni transport unutar građevina i po parceli -čišćenje mjesta rada, čišćenje mjesta rada se obavlja svakodnevno. -sortiranje, odvoz i odlaganje otpadnog materijala na ovlašteni gradski deponij, -sve pomoćne radne skele i platforme visine do 1.5 m s kojih će se izvoditi određeni rad. -osiguranje uvjeta ZNR za rad na visini, sa sigurnosnim pojasom i/ili najmom podizne platforme/dizalice -svi upotrebljivi demontirani elementi vlasništvo su Naručitelja i on odlučuje što će zadržati, a što ukloniti, sve po dogovoru s izvođačem radova. -sva rušenja i demontažu treba izvoditi stručno i kvalitetno da se ne oštete elementi i zidovi koji ostaju, te da se rušenjima eventualno ne ugrozi mehanička otpornost i stabilnost (statika) postojeće konstrukcije tj. građevine.
-manipulacije i zaštite namještaja i opreme PVC folijom u prostorima i koridorima gdje se izvode radovi. Posebnu pažnju posvetiti zaštiti električnih uređaja (PC, Printer, detektor dima, detektor topline...) -završno čišćenje mjesta izvođenja radova na način da se prostor dovede u prvobitno stanje -zaštita završnih obloga saćastim kartonom ili tkaninom učvrščenih samoljpljivom (krep) trakom tijekom izvođenja grubih radova (štemanja, zasjecanja, rušenja...) -zaštita osjetljivih završnih površina (stolarija, bravarija, staklene površine, završne lajsne...) krep trakom prilikom nanošenja završnih obrada (bojanje, ličenje, gletanje, postava keramike, fugiranje...) -Izrada barijera od PVC folije na segmentima gdje se izvode radovi, a kako bi se spriječilo širenje prašine i prljavštine u ostale dijelove objekta
Odnosi se na sve stavke instalacija. Sve stavke uključuju: potrebna zasjecanja/štemanja zida od cigle ili betona; rušenja obzida instalacija od porobetona, cigle, gipskartona; izrade svih potrebnih šliceva kroz slojeve poda uključivo AB ploču; sve prodore kroz nosive i nenosive zidove i stropove/podove; a kao nužan preduvijeti za demontažu stare i montažu nove instalacije. Sve razgradnje treba izvoditi maksimalno pažljivo, jer će sva nepotrebna prouzročena oštećenja biti sanirana o trošku izvođača.
Sve stavke obuhvaćaju dobavu i ugradnju materijala.
Stavka | Opis | J.mjere | Okvirna količina | J. cijena | Ukupno
1 | LIČILAČKI RADOVI
1.1 | Ličenje i lakiranje građevinske stolarije na postojeći stari uljni nalič, nanošenjem u dva naliča uljne boje i lakiranjem, sa djelomičnim temeljnim ličenjem, kitanjem i brušenjem, čišćenjem i uključivo skidanje i vraćanje krila te zaštitom staklenih dijelova tijekom obrade. Sve do potpune gotovosti. | m2 | 40 |  | 0
1.2 | Ličenje radijatora špricanjem lak boje za radijatore u dva sloja uz prethodno čišćenje od hrđe i prašine te bojenje temeljnom bojom. | m2 | 50 |  | 0
1.3 | Ličenje željeznih cijevi, nanošenjem lak boje u dva naliča uz prethodno čišćenje od hrđe i prašine te ličenje temeljnom bojom. | m1 | 50 |  | 0
1.4 | Ličenje površina zidova hodnika nanošenjem uljne boje u dva naliča na postojeći stari uljni nalič, uz prethodno čišćenje i pranje 5%-tnim deterdžentom, brušenje i kitanje oštećenja i pukotina i predličenje zakitane podloge. | m2 | 40 |  | 0
1.5 | Ličenje i lakiranje građevinske bravarije na postojeći uljni nalič sa svim potrebnim predradnjama do pune gotovosti. | m2 | 20 |  | 0
| LIČILAČKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
2 | SOBOSLIKARSKI RADOVI
2.1 | Bojenje zidova i stropova bijelom disperzivnom bojom na postojeću boju do jednolične pokrivenosti bojane plohe. Rad u prostorima visine do 4,2 m. U stavci uključeno komplet nabava materijala, transport i rad, ručno uklanjanje stare oštećene boje do zdrave čvrste podloge, čišćenje podloge od prašine i kitanje manjih oštećenja ili pukotina te impregniranje i bojanje u dvije ruke. | m2 | 2400 |  | 0
2.2 | Bojenje zidova i stropova disperzivnom bojom u tonu po odabiru predstavnika Naručitelja, na postojeću boju do jednolične pokrivenosti bojane plohe. Rad u prostorima visine do 4,2 m. U stavci uključeno komplet nabava materijala, transport i rad, ručno uklanjanje stare oštećene boje do zdrave čvrste podloge, čišćenje podloge od prašine i kitanje manjih oštećenja ili pukotina te impregniranje i bojanje u dvije ruke. | m2 | 120 |  | 0
2.3 | lmpregniranje začađenih i zamašćenih zidova i stropova, dvokratnim nanošenjem akrilatne impregnacije. | m2 | 100 |  | 0
2.4 | Gletanje i fino poravnavanje zidova ili stropova. Rad u prostorima visine do 4,2 m. Stavka obuhvaća: brušenje, čišćenje, impregniranje, presvlačenje disperzivnim kitom (gletanje) u dva sloja zidova uz obaveznu ugradnju staklene mrežice na spojeve stare i nove žbuke, te završno brušenje kao priprema za nanošenje boje. | m2 | 300 |  | 0
Neznatne površinske pukotine
2.5 | Sanacija površinskih pukotina nastalih na postojećoj glet masi uz uvjet zdrave i koherentne žbuke. Stavkom je obuhvaćeno struganje duž pukotine, impregnacija, ugradnja bandažne trake od staklenih vlakana dvostrukim gletanjem duž pukotine a u širini od minimalno 15cm, te završno brušenje kao priprema za nanošenje boje. Obračun po m2 sanirane površine. | m2 | 200 |  | 0
2.6 | Iznošenje namještaja (ormara, stolova, stolica, ladičara, komoda, poličara i drugog namještaja), slika, ukrasnog bilja te ostalog inventara kojeg je potrebno iznijeti iz prostora zbog izvođenja radova te ponovno unošenje i pozicioniranje na svoje mjesto svega iznešenog nakon izvršenih radova. Sav osobni inventar zaposlenika Ministarstva koji ostane u prostoru potrebno je staviti u zasebnu kartonsku kutiju i označiti. Namještaj se iznosi ispražnjen od stvari i tereta kako se ne bi oštetio. | m2 | 400 |  | 0
| SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
3 | ZIDARSKI RADOVI
Manja oštećenja ili manji broj pukotina žbuke
3.1 | Kompletno obijanje žbuke sa zida minimalno 50 cm sa svake strane pukotine. Uklanja se žbuka po cijeloj dužini pukotine. Stavka uključuje čišćenje svih sljubnica u zidovima od opeke, dodatno čišćenje plohe čeličnim četkama tako da plohe nadvoja budu pripremljene za ponovno žbukanje. Sav nestabilan mort se treba ukloniti. | m2 | 50 |  | 0
3.2 | Na uklonjenom dijelu radi se gruba i fina nova sanacijska žbuka (vapno-cement) uz obavezno prethodno nanošenje cementnog šprica ili akrilatne impregnacije pomiješane sa kvarcnim pijeskom i cementom. | m2 | 50 |  | 0
Jače oštećeno ziđe
3.3 | Kompletno obijanje žbuke sa parapeta. Stavka uključuje čišćenje svih sljubnica u zidovima od opeke, dodatno čišćenje plohe čeličnim četkama tako da plohe zidova budu pripremljene za ponovno fugiranje. Sav nestabilan mort se treba ukloniti. | m2 | 20 |  | 0
3.4 | Grubo i fino žbukanje zidova produžnom unutarnjom žbukom CV 40 uz obavezno prethodno nanošenje cementnog šprica ili akrilatne impregnacije pomiješane sa kvarcnim pijeskom i cementom. | m2 | 20 |  | 0
Koherentna ali ispucala žbuka
3.5 | Struganje postojećeg naliča sa zidova uz novu žbuku u širini cca 20cm i nanošenje impregnacije. Nanošenje staklo plastične mrežice 160g sa građevinskim ljepilom u jednoj ruci te izravnavanje i priprema za gletanje sa građevinskim ljepilom u drugoj ruci . Rad uključuje sve pripremne radnje, materijal i rad. Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.1 | Demontaža postojeće podne obloge - laminata/parketa. Ručno iznošenje, utovar, odvoz i zbrinjavanje sukladno zakonskim propisima. Čišćenje podne obloge i priprema nove podne obloge za postavu novog laminata/parketa. | m2 | 50 |  | 0
4.2 | Dobava i postava novog gotovog (nije potrebno dodatno brušenje, četkanje i lakiranje) troslojnog parketa, vrhunske kvalitete, 1. klasa ili jednakovrijedno, debljine minimalno 14 mm. | m2 | 50 |  | 0
4.3 | Demontaža starih kutnih letvica sa parketa i odvoženje na deponij. | m1 | 50 |  | 0
4.4 | Nabava i postava novih sokl lajsni za parket u boji po izboru Naručitelja. Lajsne moraju biti dostatnih dimenzija da zatvore zazor između parketa i zida. | m1 | 50 |  | 0
4.5 | Nabava, doprema i ugradnja podne obloge laminata Klase "33" debljine 10 mm, sistem klik. U cijenu stavke uključiti PE foliju, ljepljivu traku, podložne spužvice za zvučnu izolaciju, te sav spojni i ostali potrošni materijal potreban za ispunjenje stavke do pune gotovosti (nivelir masa do 5mm). Dekor laminata u dogovoru s Naručiteljem. | m2 | 800 |  | 0
4.6 | Nabava i postava novih sokl lajsni za laminat u boji po izboru Naručitelja. Lajsne moraju biti dostatnih dimenzija da zatvore zazor između laminata i zida. | m1 | 200 |  | 0
4.7 | Nabava i postava prijelaznih lajsni (podne metalne). | m1 | 100 |  | 0
4.8 | Nabava i postava završnih lajsni (podne metalne). | m1 | 100 |  | 0
4.9 | Nabava i postava OSB ploča d=15 mm sistem "utor-pero". | m2 | 10 |  | 0
4.10 | Strojno brušenje starog parketa brusnim papirom u tri gradacije (tri razine hrapavosti papira). | m2 | 50 |  | 0
4.11. | Lakiranje starog parketa lakom za parkete u tri naliča. | m2 | 50 |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI:
5.1 | Demontaža ugradbenog namještaja i ostale opreme u prostorijama, ručni utovar, odvoz i zbrinjavanje sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. | m2 | 4 |  | 0
5.2 | Sanacija dotrajalih ili neispravnih postojećih električnih instalacija, polaganje u PVC kanalice, prespajanje u razvodnim kutijama. U cijenu uključen sav rad i materijal za dovođenje stavke u punu gotovost. (tiple, vijci, vezice i sl.) | kpl | 4 |  | 0
| OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | LIČILAČKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
2. | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
3 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4 | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  |  | 0
PDV (25%) |  |  |  |  | 0
UKUPNO (s PDV-om) |  |  |  |  | 0